## Planilha1
|  |  |  | A | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO IRIS CNPJ: 01.612.853/0001-47
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 21
[5 empty] | Data Abertura: 27/11/2019 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 27/11/2019 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL DE ARCO IRIS, RUA JOSE DEMORI, 245 - CEP: 17630-000 ARCO IRIS | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | Tipo Cota | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 21 | 2019 | 1 | 1 | cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) - estrutura fabricada em aço; tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou elotrostática lisa; com estabilidade estática e dinânimica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similiar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material pvc laminados em costuras, na cor verde; proteção plástica para os pés do paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do enconsto. controle de pedal para acionamento do refletor. pelo menos três movimentos automáticos: uma volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião-dentista; aliementação elétrica 110v ou 220v 60hz de acordo com a rede local do municipio de entrega; a cadeira deve ser capaz de suportare levantar uma massa de pelo menos 135kg mais a massa adicional do equipamento odontólogico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento; com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidraúlicas e pneumáticas para instalação; fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mêcanicos e hidráulicos; equipo odontológico: equipo odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; suporte das pontas com acionamento individual e automático; pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira; reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no minímo 500 ml; bandejas removíveis de aço inoxidavél ou aluminio anodizado; refletor odontológico: refletor odontólogico monofocal multifacetado; acoplado à cadeira; fiação embutida; luz fria; no minímo com uma seleção de intensidade luminosa minima de 20.000 lux uniformemente distribuída . comando de liga/desliga acionado por pedal; braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; estrutrura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentação elétrica 110v ou 220v 60hz de acordo com a rede local do municipio de entrega; unidade auxiliar odontólogica: unidade auxiliar acoplada à cadeira; bacia da cuspideira removivél em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos em local se ser definido, conectado à mangueira de sucção; registro para acionamento da água da cuspideira; seringa triplice, 02 (dois) terminais de sucção, com diâmetro aproximado de 6,5mm, com mangueiras e terminais lisos; formas arredondadas; estrutura em aluminio ou aço com proteção anticorrosão, pintura | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 2 | 2 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 3 | 3 | JATO DE BICARBONATO COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E CANETA | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 4 | 4 | MOCHO EM AÇO/FERRO PINTADO, ENCOSTO E REGULAGEM À GÁS | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 5 | 5 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONFECCIONADO TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO METAL | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 6 | 6 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 7 | 7 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 8 | 8 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED COM FIO | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 9 | 9 | ESCADA COM 2 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 10 | 10 | MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 11 | 11 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 12 | 12 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA REGULÁVEL | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 13 | 13 | CADEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO | 19 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 14 | 14 | MESA DE ESCRITÓRIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 15 | 15 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS, SUPORTE DE SORO | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 16 | 16 | LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 02 LUGARES | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 17 | 17 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CARGA, CARRO PARA RACK, CHAPARIA EXTERNA AÇO INOXIDÁVEL, OSMOSE REVERSA, IMPRESSORA, CAPACIDADE DE 90 A 105 LITROS, TIPO DE PORTA DESLIZANTE, PAINEL DE COMANDO MICROPROCESSADO, CÂMARA INTERNA INOX AISI 304 OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO DE VAPOR GERADOR PRÓPRIO | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 18 | 18 | ARMÁRIO, DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/AÇO | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 19 | 19 | ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS, MIN. 100KG/06 PRATELEIRAS, REFORÇO | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 20 | 20 | ESTADIOMETRO PORTÁTIL, EQUIPAMENTO TIPO TRENA, PORTÁTIL, COMPACTO E COM MOLA RETRÁTIL, PARA MEDIÇÃO DE ESTATURA DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO ERETA E VERTICAL, COM LANÇA DE MEDIÇÃO; CONFECÇÃO EM LÂMINA DE AÇO INOX AISI-304 QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO GRAVADA; VISOR FRONTAL COM DIVISÃO DE 1MM, COM FAIXA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DE 0 A 210CM E COM ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO; PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 300G | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 21 | 21 | NEGATOSCÓPIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PAREDE/1 CORPO | 2 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 22 | 22 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICA | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 23 | 23 | ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 24 | 24 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO METAL | 4 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 25 | 25 | OTOSCÓPIO, MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIAL CONVENCIONAL | 4 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 26 | 26 | LANTERNA CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 27 | 27 | BIOMBO TRIPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2, RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360°, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA | 5 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 28 | 28 | BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICA | 1 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 29 | 29 | SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | 3 | UN | Aberta |  | 0
13 | 21 | 2019 | 30 | 30 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 LITROS, ACESSÓRIOS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO | 1 | UN | Aberta |  | 0
[9 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável